采 购 文 件

采 购 人：青岛碧海水务有限公司

- 项目名称：2026年度水质检测技术服务采购项目

项目编号：CG202561

2025年12月9日

第一章  邀 请 函

我公司就2026年度水质检测技术服务采购项目以询比方式组织，欢迎各符合条件的单位参加报价。

- 项目名称：2026年度水质检测技术服务采购项目

- 项目地点：青岛市黄岛区

三、采购方式：询比

四、评审方式：低价成交

五、检测内容及控制价：

（一）按照国家标准对我公司下属管家楼水厂、红石崖水厂出厂水样品、原水样品进行检测并出具报告，主要检测内容如下：

（1）出厂水常规43项月度检测：分别为两水厂提供出厂水常规43项月度检测服务，检测月份为1、2、3、4、6、7、8、10、12月；

（2）出厂水全项97项检测：分别为两水厂提供出厂水全项97项半年度检测服务，检测月份为5月和11月；

（3）原水29项月度检测：为两水厂提供原水29项月度检测服务，检测月份为全年12个月。

（二）总控制价人民币166680元，大写：壹拾陆万陆仟陆佰捌拾元整。详细检测技术服务标准及控制价清单见第二章、第三章。

六、报价资质

独立法人，经营正常，依法纳税，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件，并且通过CMA资质认证。报价文件应提供包括但不限于以下证明资料：

- 营业执照副本复印件加盖公章；

- 缴纳税收证明资料（近一个月）；

- 缴纳社会保险证明资料（近一个月）；

- 上年度纳税信用等级B级（含）以上；

- 法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书加盖公章；

- CMA资质认证。

七、报价规定

报价截止：报价文件递交时间2025年12月19日12点前送达（接受邮寄）

八、采购项目联系人姓名和电话：

采 购 人：青岛碧海水务有限公司

联 系 人：李秀蕾

电    话：15066289789

地    址：青岛市黄岛区淮河西路167号

- 检测技术服务标准

一、出厂水检测采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）

二、地表水检测采用标准如下：

| 序号 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | GB/T 13195-1991 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（温度计） |
| 2 | pH | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 |
| 3 | 溶解氧 | GB/T 7489-1987 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 | 水质 高锰酸盐指数的测定 |
| 5 | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 6 | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 |
| 7 | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 8 | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸胺分光光度法 |
| 9 | 总氮 | HJ 636-2012 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 10 | 铜 | GB/T 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
| 11 | 锌 | GB/T 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
| 12 | 氟化物 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |
| 13 | 硒 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
| 14 | 砷 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
| 15 | 汞 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
| 16 | 镉 | GB/T 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
| 17 | 铬（六价） | GB/T 7467-1987 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 18 | 铅 | GB/T 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
| 19 | 氰化物 | HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 |
| 20 | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |
| 21 | 石油类 | HJ 970-2018 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 |
| 23 | 硫化物 | HJ 1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |
| 24 | 粪大肠菌群 | HJ 347.1-2018 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 |
| 25 | 硫酸盐 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |
| 26 | 氯化物 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |
| 27 | 硝酸盐氮 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 |
| 28 | 铁 | GB/T 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 29 | 锰 | GB/T 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |

- 控制价清单

一、生活饮用水（GB5749-2022） 43项常规指标控制价清单

| 产品/项目/参数 |  | 价格/元 | 产品/项目/参数 |  | 价格/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 菌落总数 | 90 | 23 | 浑浊度 | 10 |
| 2 | 总大肠菌群 | 150 | 24 | 臭和味 | 10 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 150 | 25 | 肉眼可见物 | 10 |
| 4 | 砷 | 70 | 26 | pH | 10 |
| 5 | 镉 | 70 | 27 | 铝 | 50 |
| 6 | 铬（六价） | 90 | 28 | 铁 | 70 |
| 7 | 铅 | 70 | 29 | 锰 | 70 |
| 8 | 汞 | 70 | 30 | 铜 | 70 |
| 9 | 氰化物 | 90 | 31 | 锌 | 70 |
| 10 | 氟化物 | 90 | 32 | 氯化物 | 90 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | 90 | 33 | 硫酸盐 | 90 |
| 12 | 三氯甲烷 | 150 | 34 | 溶解性总固体 | 90 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 150 | 35 | 总硬度 | 40 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 150 | 36 | 高锰酸盐指数 | 100 |
| 15 | 三溴甲烷 | 150 | 37 | 氨（以N计） | 40 |
| 16 | 三卤甲烷 | 150 | 38 | 总a放射性 | 200 |
| 17 | 二氯乙酸 | 150 | 39 | 总β放射性 | 200 |
| 18 | 三氯乙酸 | 150 | 40 | 游离余氯 | 20 |
| 19 | 溴酸盐 | 120 | 41 | 总氯 | 20 |
| 20 | 亚氯酸盐 | 120 | 42 | 臭氧 | 90 |
| 21 | 氯酸盐 | 120 | 43 | 二氧化氯 | 90 |
| 22 | 色度 | 10 | / | / | / |

二、生活饮用水（GB5749-2022） 97项全指标控制价清单

| 产品/项目/参数 |  | 价格 元 | 产品/项目/参数 |  | 价格 元 | 产品/项目/参数 |  | 价格 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 序号 | 名称 |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 菌落总数 | 90 | 34 | 溶解性总固体 | 90 | 67 | 二甲苯 | 150 |
| 2 | 总大肠菌群 | 150 | 35 | 总硬度 | 40 | 68 | 苯乙烯 | 150 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 150 | 36 | 高锰酸盐指数 | 100 | 69 | 氯苯 | 150 |
| 4 | 砷 | 70 | 37 | 氨（以N计） | 40 | 70 | 1,4-二氯苯 | 150 |
| 5 | 镉 | 70 | 38 | 总a放射性 | 200 | 71 | 三氯苯 | 150 |
| 6 | 铬（六价） | 90 | 39 | 总β放射性 | 200 | 72 | 六氯苯 | 150 |
| 7 | 铅 | 70 | 40 | 游离余氯 | 20 | 73 | 七氯 | 150 |
| 8 | 汞 | 70 | 41 | 总氯 | 20 | 74 | 马拉硫磷 | 150 |
| 9 | 氰化物 | 90 | 42 | 臭氧 | 90 | 75 | 乐果 | 150 |
| 10 | 氟化物 | 90 | 43 | 二氧化氯 | 90 | 76 | 灭草松 | 150 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | 90 | 44 | 贾第鞭毛虫 | 2300 | 77 | 百菌清 | 150 |
| 12 | 三氯甲烷 | 150 | 45 | 隐孢子虫 | 2300 | 78 | 呋喃丹 | 150 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 150 | 46 | 锑 | 70 | 79 | 毒死蜱 | 150 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 150 | 47 | 钡 | 70 | 80 | 草甘膦 | 150 |
| 15 | 三溴甲烷 | 150 | 48 | 铍 | 70 | 81 | 敌敌畏 | 150 |
| 16 | 三卤甲烷 | 150 | 49 | 硼 | 70 | 82 | 莠去津 | 150 |
| 17 | 二氯乙酸 | 150 | 50 | 钼 | 70 | 83 | 溴氰菊酯 | 150 |
| 18 | 三氯乙酸 | 150 | 51 | 镍 | 70 | 84 | 2，4-滴 | 150 |
| 19 | 溴酸盐 | 120 | 52 | 银 | 70 | 85 | 乙草胺 | 150 |
| 20 | 亚氯酸盐 | 120 | 53 | 铊 | 70 | 86 | 五氯酚 | 150 |
| 21 | 氯酸盐 | 120 | 54 | 硒 | 70 | 87 | 2,4,6-三氯酚 | 150 |
| 22 | 色度 | 10 | 55 | 高氯酸 | 120 | 88 | 苯并（a）芘 | 150 |
| 23 | 浑浊度 | 10 | 56 | 二氯甲烷 | 150 | 89 | 邻苯二甲酸二酯 | 150 |
| 24 | 臭和味 | 10 | 57 | 1，2-二氯乙烷 | 150 | 90 | 丙烯酰胺 | 150 |
| 25 | 肉眼可见物 | 10 | 58 | 四氯化碳 | 150 | 91 | 环氧氯丙烷 | 150 |
| 26 | pH | 10 | 59 | 氯乙烯 | 150 | 92 | 微囊藻毒素-LR | 400 |
| 27 | 铝 | 50 | 60 | 1,1二氯乙烯 | 150 | 93 | 钠 | 70 |
| 28 | 铁 | 70 | 61 | 1,2二氯乙烯 | 150 | 94 | 挥发酚类 | 70 |
| 29 | 锰 | 70 | 62 | 三氯乙烯 | 150 | 95 | 阴离子合成洗涤剂 | 70 |
| 30 | 铜 | 70 | 63 | 四氯乙烯 | 150 | 96 | 2-甲基异莰醇 | 400 |
| 31 | 锌 | 70 | 64 | 六氯丁二烯 | 150 | 97 | 土溴素 | 400 |
| 32 | 氯化物 | 90 | 65 | 苯 | 150 | / | / | / |
| 33 | 硫酸盐 | 90 | 66 | 甲苯 | 150 |  |  |  |

- 两水厂合计控制价清单

| 序号 | 检测性质 | 单价（元/次） | 次数 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂水43项月度检测 | 3570 | 20 | 71400 |
| 2 | 水厂原水（地表水）29项月度检测 | 2590 | 12 | 31080 |
| 3 | 97项全分析半年度检测 | 16050 | 4 | 64200 |
| 4 | 合计 |  |  | 166680 |

- 其他商务条款

- 每份水样对应出具一份检测报告；

- 每次检测报告出具时间必须为取样当月或者次月5日前；

- 取样点为两个水厂的原水、出厂水取样点，成交合作商每次取样时需先通知我公司检测人员陪同取样，并记录取样时间、地点双方签字留存，与出具的检测报告一起作为结算依据。

- 提供的检测服务过程中必须符合甲方ISO国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求。

项目

报价文件

供  应  商：　　         　　　　   　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　  　（签字或盖章）

日　　期：　　　年　　　月　　日

## 1.报价函

（采购人名称）：

经研究，我方决定参加 （项目名称） 项目（项目编号：      ）的采购活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议，同意按照采购文件要求提供与报价有关的一切数据或资料。

2.我方承诺除采购文件条款响应和偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

3.我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。

4.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所提交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。

6.                 （其他补充说明）。

报 价 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或印章）

日    期：        年      月      日

2.法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：   职务：

系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

报价人：（盖单位章）

法定代表人：（盖章或签字）

日  期：   年  月   日

## 3.法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，参加  （项目名称）        的采购活动。并在此项目采购过程中签署一切相关文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限： 90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件

（仅委托代理人报价时提供）

报价供应商：（盖单位章）

法定代表人：（盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日    期：    年   月    日

- 4.响应方案说明

- （格式自拟）

5.报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价总价 |  |
| 交 货 期 | 响应采购文件 |
| 质保期 | 响应采购文件 |
| 付款方式 | 响应采购文件 |
| 商务条件 | 响应采购文件 |
| 技术条件 | 响应采购文件 |

供应商：                    （盖供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）

日  期：      年   月   日

6.报价清单

## 7.合作商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 注册资金（万元） |  |
| 注册地址 |  | 注册时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 收入（万元） |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |
| 公司性质 |  |  |  |
| 经营方式 |  |  |  |
| 资质 |  |  |  |

- 8.其他应提供的证明资料：

- 营业执照副本复印件加盖公章；

- 缴纳税收证明资料（近一个月）；

- 缴纳社会保险证明资料（近一个月）；

- 上年度纳税信用等级B级（含）以上；

- 法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书加盖公章；

- CMA资质认证。

- 9.技术标准

10.技术条款偏离表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

供应商：                    （盖供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）

日  期：      年   月   日